江西财经大学动火作业安全管理办法

第一章 总则

第一条 为规范学校动火作业安全管理，控制作业风险，防止火灾、爆炸等安全生产事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》及《高等学校消防安全管理规定》等法律法规，结合学校实际制定本办法。

第二条 动火作业指能直接或间接产生明火的作业，包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯等作业。

第三条 本办法适用于校园内部改（扩）建、装修、线路管道和设备维修、安装拆除等工程及相关活动需要而进行的临时性动火作业。动火作业前，必须获得动火作业审批许可。

第四条 动火作业必须贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实审批、监护和应急措施。

第二章 职责与分工

第五条 各动火单位是动火作业的责任主体，按照“谁动火、谁管理，谁负责”的原则，加强动火作业全过程管理，压实动火作业各环节责任，确保动火作业安全。

第六条 动火作业单位及人员职责

（一）动火人员：应具备动火作业资质，要按规定穿戴劳动防护用品和安全保护用具，认真执行安全措施，在安全措施不完善或没有办理动火作业申请时不得进行动火作业。

（二）动火申请单位看护人：动火作业过程中不得离开作业现场，监督动火人员按规定完成作业，及时纠正违规行为；执行安全应急预案，遇有危险情况时命令停止作业。

（三）动火申请单位：负责按规定进行动火作业申请，制定安全措施、安全应急预案并监督实施，对动火人员进行安全教育，确保作业安全；检查落实现场作业安全措施和作业后现场处置措施，确保作业场所符合动火作业安全制度。

第三章 内容与审批

第七条 动火的安全管理要求

（一）焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。

（二）施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时，应采取可靠的防火措施。

（三）裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

（四）五级(含五级)以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。

（五）动火作业后，应对现场进行检查，在确认无火灾危险后方可离开。

（六）动火审批人必须亲自到现场检查，并监督落实安全措施，方可通过审批，一张动火审批表只限一处使用，如动火区域变更，应重新申请。

（七）高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

（八）拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。

（九）动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，方可动火。

（十）使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，二者与动火作业地点明火距离均不小于10米，且不准在烈日下曝晒。

（十一）在正常生产装置上，凡能拆下来到安全地带去动火的，必须拆下转移到安全地带动火。

第八条 动火申请单位应于动火作业前3天申请动火作业许可，动火许可审批仅限在审批的作业范围、时间内一次使用，有效期原则上不超过8小时。施工期间所有动火作业需严格按照学校和各级行政主管部门有关动火作业要求规范执行。

第九条 申请动火作业审批时需提交以下材料：

（一）《江西财经大学动火作业申请表》；

（二）动火作业人员的特种作业操作资格证复印件；

（三）动火期间应急处置预案。

第四章 违规处理

第十条 学校内所有施工动火作业，均需进行审批、有专人监护、且配备灭火器材，否则一律视为违章动火。

第十一条 造成安全事故的将依法依规对相关单位和个人严肃追责问责。

第五章 其他

第十三条 本办法自发布之日起施行。

第十四条 本办法由保卫处负责解释。

附件：1.《江西财经大学动火作业审批表》

江西财经大学动火作业许可证

| 动火单位 |  |  | 动火地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 负责人及联系电话 |  |  |
| 动 火 人 |  |  | 监 护 人 |  |  |
| 动火人特殊工种证件号码 |  |  |  |  |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时至 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 动火项目 及 原 因 |  |  |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |  |  |
| 动火单位负责人意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  | 校内主管单位安全负责人意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  | 保卫处审批意见： 签字： （公章） 年 月 日 |  |

- 各单位需要在校内动火（如使用电焊、气焊、喷灯、熬炼和焚烧等作业）都需办理动火作业证，不准擅自动火。

- 动火人领到动火证后，应逐项认真填写，动火单位和施工单位安全负责人签字并加盖公章，于动火前三日送保卫处审查。

- 施工作业单位在动火前应对施工场所易燃易爆物品认真进行清理和检查，施工后不留火种。

- 动火现场须保持道路畅通，并根据火的种类不同，采取不同的防火措施，配备相应的消防器材，并派有一定经验、责任心强的人员担任监护人。

- 电气焊操作人员要持有效证件上岗，非焊工严禁操作。

- 五级风以上（含五级）不许在室外明火作业。

- 动火证一式两份，一份由动火单位自存备查，一份交保卫处存档。